## Сравнение установок
Данные взяты из "Паспортов сосудов, работающих под давлением". Паспорт - официальный документ, составленный в соответствии с требованиями Ростехнадзора и содержит протоколы испытаний и контроля на этапе изготовления, а также сертификаты на комплектующие и изделие в целом . Выявление Ростехнадзором при ежегодной или внеплановой проверке несоответствия информации, указанной в паспорте, реальным данным и заводскому протоколированию ведет к отзыву разрешения на применение. Регулярные проверки Ростехнадзора зарубежных и отечественных производителей являются обязательным требованием при выдаче разрешения на применение.
Параметры сравнения | Производители
Марка | CHEMET | Российские, под видом совместного производства Россия-Германия | Чешские производители | Antonio Merloni, Tosto Serbatoi | Российские производители
Страна производитель | Польша (конструкция по заказу АвтономГаз специально для центральной и северной России) | Россия (поставка комплектующих торговая фирма FAS Германия) | Чехия (иногда поставляются под маркой Bagom, Германия*) | Италия | Россия
* в Германии нет производителей резервуаров, газгольдеры под торговыми марками немецких фирм производятся в Чехии или России. В Германию поставляются резервуары, произведенные в Польше (60%), Чехии (25%), Италии (10%), других странах (5%). Российские резервуары в Германию не поставляются. Итальянские резервуары в связи с плохим соотношением цена-качество, а также с ограниченными возможностями их применения в России в настоящем обзоре не рассматриваются.
Исполнение | С горловиной 65 см и фланцевым люком-лазом или без люка-лаза с оборудованием на высоких трубках | С горловиной 50 см и фланцевым люком-лазом | Без люка-лаза оборудование на теле емкости или с горловиной 50 см и фланцевым люком-лазом | Без люка-лаза. Некоторые виды резервуаров в специальном защитном пластиковом кожухе-футляре. | С горловиной 65 см и фланцевым люком-лазом или без люка-лаза с оборудованием на высоких трубках
Производитель арматуры | Rego (США) | Rego (США) | Rego (США) | Италия | Rego (США), Россия
Расположение цилиндра резервуара | Горизонтальное или вертикальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Вертикальное, горизонтальное | Горизонтальное
Толщина листов корпуса, мм | 6-6,2 | 8-9 | 6-6,2 | 6-6,2 | 9-10
Толщина штампованных днищ, мм | 6-6,2 | 6-6,2 | 6-6,2 | 6-6,2 | 9-10
Технологическая погрешность изготовления (допустимый сдвиг), мм | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2
Фактическая минимальная толщина корпуса с учетом технологических погрешностей, мм* | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 7
Допустимая минимальная толщина корпуса с учетом прочности металла и швов,мм | 4 | 6 | 5 | 5 | 6.5
* Минимальная толщина стенки - определяющий фактор, который определяется в обязательном порядке при контроле качества и при освидетельствованиях и не должна быть меньше допустимого значения, заложенного при расчете на прочность. Зависит от толщины применяемой стали и технологических погрешностей (допусков) при совмещении стальных деталей из которых изготовлен резервуар. Чем выше уровень производства, тем точнее совмещение свариваемых деталей.
Запас на коррозию, мм | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5
Качество стали | Отборная, отбор у всех производителей Евросоюза S355J2+N | Без отбора от одного производителя Россия 09Г2С-12 | Без отбора от одного производителя Евросоюз S355J2 | Без отбора от одного производителя Италия S355J2 | Без отбора от одного производителя Россия 09Г2С
Прочность на разрыв стали корпуса, МПа* | 560-590 | 460-538 | 500-560 | 500-560 | 380-460
* Растягивающие давление на металл при котором происходит разрыв. Основной фактор, характеризующий сталь. Чем прочнее сталь, тем большее усилие необходимо приложить для разрыва.
Прочность на разрыв сварных швов, Мпа* | 590 | 460 | 540 | 500 | 380
* Растягивающие давление на сварной шов при котором происходит разрыв. Основной фактор, характеризующий технологию сварки. Чем прочнее шов, тем большее усилие необходимо приложить для разрыва.
Предел текучести стали корпуса, Мпа* | 470 | 355 | 392 | 380 | 340
*Давление на сталь при котором начинается деформация. Чем давление выше, тем сталь более устойчива к деформациям.
Ударная вязкость, Дж/см2* | 67 | 60 | 60-64 | 60-64 | 55
*Удельная энергия удара при которой происходит деформация стали резервуара, чем она выше, тем сталь более стойка к ударам
Перлитно-аустенитная кристаллическая структура стали* | нормализованная мелкозернистая | смешанная | смешанная | смешанная | смешанная
* Кристаллическая структура - определяющий фактор качества стали. Чем крупнее кристаллы, тем более хрупкая сталь и тем больше она подвержена межкристаллической коррозии. Чем равномернее кристаллическая структура, тем меньше возникают межкристаллические напряжения, а следовательно сталь более устойчива к циклическим нагрузкам. Мелкое равномерное кристаллическое зерно придает устойчивость к образованию трещин и к образованию межкристаллической коррозии. Нормализация - технологический процесс по приданию стальному изделию равномерной мелкой кристаллической структуры.
Контроль ультразвук/рентген | 100% всего металла изделия, включая 100% сварных швов | только 100% сварных швов | только 100% сварных швов | только 100% сварных швов | только 100% сварных швов
Антикоррозийное гидроизоляционное покрытие* | Полиуретановое | Эпоксидное | Эпоксидное | Эпоксидное | Битумное или угольное
*Полимерное покрытие - основной защитный элемент резервуара. Резервуар покрывается слоем пластика, который защищает металл от коррозии. Полиуретановое покрытие более прочное, эластичное, устойчивое к химическим воздействиям, однако более дорогое. Битумное покрытие наиболее дешевое, однако наименее надежное.
Профессиональное нанесение покрытия | Специализированная фирма | Покрасочная камера на заводе | Покрасочный цех на заводе | Покрасочный цех на заводе | С помощью кровельной горелки на заводе или при монтаже на участке клиента
Обработка перед нанесением покрытия, очистка | Дробеструйная | Дробеструйная | Пескоструйная | Пескоструйная | Не проводится, покрытие наносится на коррозию, масло и окалину
Проверка покрытия на сплошность и пористость | 14 000 Вольт | 4 000 Вольт | 14 000 Вольт | 14 000 Вольт в исполнении без пластикового кожуха, не проводится если в пластиковом кожухе | 4 000 Вольт
Ударная вязкость покрытия, Дж/см2* | 25-35 | 6-8 | 6-8 | 4-5 | 1-3
*Удельная энергия удара, при котором происходит разрушение покрытия резервуара (выбоины, сколы, трещины). Чем выше энергия удара, тем качественнее покрытие.
Скорость коррозии стали в стандартных условиях, мм/год | 0.012 | 0,02 | 0,014 | 0.014 | 0.025
Теоретический полный износ резервуара в стандартных условиях, лет* | 158 | 20 | 43 | 43 | 20
* Теоретическое время износа характеризует качество конструкции. Время износа может меняться (как правило в сторону уменьшения) в зависимости от условий эксплуатации: качества электрохимической защиты, агрессивности грунтов, качества сжиженного газа (наличия сернистых и других добавок).
Выводы: Резервуары CHEMET (Польша) по сравнению с резервуарами других производителей в самых тонких местах (местах стыка листов) толще на 4%-10%, при этом сталь резервуаров прочнее на разрыв на 7%-25% и более устойчива к деформациям металла при нагрузке и ударах на 20%-32%. За счет отбора заводом CHEMET стали с необходимыми характеристиками, мелкозернистой структуры стали и малого содержания углерода, резервуары CHEMET более устойчивы к образованию трещин в корпусе и к образованию коррозии, что продляет их срок безопасной эксплуатации в 3-4 раза по сравнению с резервуарами других фирм. Покрытие резервуаров CHEMET соответствует европейскому стандарту, превосходящему российский в 2,8 раза и не образует трещин даже при воздействиях в 4-5 раз больше, чем покрытие других производителей. Объем контроля резервуаров CHEMET выше, чем объем контроля резервуаров других фирм.
| СНЕМЕТ | Российские, под видом совместного производства Россия-Германия | Чешские производители | Antonio Merloni, Tosto Serbatoi | РПГ
Конструкция исполнена для региона | Для центральной и северной России не требуется подогрев или испаритель | Для центральной России, не требуется подогрев или испаритель | Для центральной Европы для южной России в исполнении без люка-лаза, для центральной России с люком-лазом, не требуется подогрев и испаритель | Для южной Европы, южной России. Для центральной России необходим электроподогрев емкости не менее 5 кВт | Для центральной и северной России не требуется подогрев и испаритель
Макс. глубина установки по инструкции завода от верхней образующей цилиндра* | 70 см с люком-лазом, 60 см без люка-лаза | 50 см | 20 см в исполн. без люка-лаза, 50 см с люком-лазом | 20 см | 70 см
* Глубина установки определяется промерзанием грунта. Подземный бытовой резервуар должен обеспечивать надежное испарение стандартной пропан-бутановой смеси от тепла земли без подвода энергии от внешних источников. В грунтах с сезонным промерзанием резервуар согласно СНИП 42-01-2002 устанавливается на глубину не менее 0,6 м. до верхней образующей, в грунтах без сезонного промерзания грунта на глубину не менее 0,2 м. Грунтовые и вешние воды не должны заливать редуктор, при этом герметизация арматурного кожуха запрещена.
Высота горловины или трубок | 65 см горловина (с люком-лазом) или 50 см трубки на которых установлено оборудование (без люка-лаза) | 50 см горловина (с люком-лазом) | 50 см горловина (с люком-лазом) или трубки не более 10 см (без люка-лаза) | Без горловины или трубок | 65 см горловина
Усиливающие кольца корпуса для снятия напряжений от грунта | имеются | нет | нет | нет | нет
Усиливающий воротник горловины для снятия напряжений от вспучивания грунта | имеется | нет | нет | без горловины | имеется
Опорные лапы для снятия напряжений на покрытие нижней части и надежного крепежа | имеются | нет | нет, в некоторых версиях имеются | не требуются в исполнении с пластиковым кожухом | имеются
Конструкция фланцевого люка | Точеный с герметизирующим пазовым замком | Вырезанный из листа без замка | Точеный без замка | Без люка | Вырезанный из листа без замка
Толщина фланца/люка, мм | 50/50 | 35/30 | 40/35 | нет | 35/30
Манометр | Герметичный спиртозаполненный | Негерметичный | Герметичный спиртозаполненный | Герметичный спиртозаполненный | Негерметичный
Предохранительные скоростные клапаны на оборудовании для предохранения от вандальных воздействий | Имеются на всех клапанах | Нет | Только на клапане паровой фазы | Нет | Нет
Отсечка налива 90% | Имеется | Нет | Нет | Нет | Нет
Периодическая подтяжка клапанов и фланцев при обслуживании | Не требуется | Требуется | Не требуется | Не требуется | Требуется
Материал арматурного кожуха | Пластик | Жесть оцинкованная 0,5 мм | Жесть оцинкованная 1 мм или пластик | Пластик | Черная сталь 2 мм с битумной окраской
Выводы: Резервуары CHEMET по сравнению с резервуарами других фирм имеют возможность более глубокой установки (глубже на 20 см - 50 см), что позволяет в сильные холода использовать объем резервуара на 10%-50% эффективнее. Конструкция и исполнение фланцевого люка-лаза CHEMET гарантирует полную герметичность без необходимости подтяжки. Предохранительные скоростные клапаны оборудования предотвращают выбросы газа при вандальных воздействиях. Наличие лап, усилений, надежной арматуры и приборов гарантирует продолжительную работу резервуара.
Репутация и опыт производителя | CHEMET | Российские, под видом совместного производства Россия-Германия | Чешские производители | Antonio Merloni, Tosto Serbatoi | Несколько заводов с мелкосерийным производством
Допуск и квалификация завода-изготовителя* | Сосуды для агрессивных хим. веществ под давлением до 150 бар, аварии на которых могут привести к экологической катастрофе | Сосуды для сжиженного нефтяного газа под давлением до 16 бар, аварии на которых не приводят к вреду экологии | Сосуды для сжиженного нефтяного газа под давлением до 16 бар, аварии на которых не приводят к вреду экологии | Сосуды для сжиженного нефтяного газа под давлением до 16 бар, аварии на которых не приводят к вреду экологии | Сосуды для сжиженного нефтяного газа под давлением до 16 бар, аварии на которых не приводят к вреду экологии
*К производству оборудования, аварии на котором могут привести к экологической катастрофе или нанести значительный вред экологии межгосударственным техническим надзором Евросоюза допускаются только предприятия, обладающие технологиями и средствами контроля качества, которые гарантированно обеспечивают полную безопасность продукции. CHEMET - единственное в Евросоюзе предприятие, допущенное к изготовлению сосудов для агрессивных веществ под сверхвысоким давлением.
Практический опыт и регион применения сосудов производителя | 65 лет, Европа, СССР, Ближной Восток | 5 лет, Россия | не более 10 лет, Европа | не более 10 лет, Италия | 30-40 лет Россия, СССР
Выводы: Завод CHEMET имеет технологии производства и контроля, позволяющие производить продукцию наивысшего качества. Качество продукции CHEMET подтверждено опытом безаварийного применения продукции завода не менее 50 лет. Другие производители имеют стандартные технологии, а качество их продукции не подтверждается опытом применения в течении всего срока эксплуатации резервуаров.
Производитель | CHEMET | Российские, под видом совместного производства Россия-Германия | Чешские производители | Antonio Merloni, Tosto Serbatoi | Несколько заводов с мелкосерийным производством
Компании, которым производителем разрешено распространять и монтировать резервуары | Только АвтономГаз или дилеры, прошедшие подготовку на заводе | Контроль за монтажем и распространением не осуществляется, подготовка специалистов на заводе не ведется | Контроль за монтажем и распространением не осуществляется, подготовка специалистов на заводе не ведется | Контроль за монтажем и распространением не осуществляется, ведется подготовка специалистов на заводе | Контроль за монтажем и распространением не осуществляется, подготовка специалистов на заводе не ведется
Крепеж резервуара к плите основания | Спец. анкерный крепеж из нержавеющей стали за лапы резервуара. Крепеж не подвержен коррозии. | Нерж. трос с оцинкованным талрепом (натяжителем) прикреплен за стандартные уши плиты. Крепеж и уши плиты подвержены коррозии. | Оцинк. трос или упаковочные ленты с оцинк. крепежом прикрепляется за стандартные уши плиты или за лапы оцинк.анкером. Крепеж и уши плиты подвержены коррозии. | Крепеж включен в комплект, поставляемый заводом. Крепеж не подвержен коррозии. | Анкерный крепеж из углеродистой стали за лапы резервуара. Крепеж подвержен коррозии.
Плита основания* | Массивная, кислото-щелочестойкий бетон, шириной 1,8 м, готовая. | Пустотелая, обычный бетон, шир. 1,2 м, готовая | Пустотелая, обычный бетон, шир. 1,2 м | Требуется заливка плиты на месте, в грунтах с высокими водами требуется установка бетонных колец. | Пустотелая, обычный бетон, шир. 1,2 м
*Сила всплытия резервуаров более 4 тонн. Плита основания применяется для якорения резервуара с целью предотвращения его всплытия из грунта. Для надежного якорения решающим фактором является ширина плиты, которая должна выступать за боковые границы резервуара не менее чем на 20 см с каждой стороны. Щелоче-кислотостойкий бетон не разрушается в любых грунтах и надежно держит резервуар. Специальные массивные плиты могут применяться в "мокрых" условиях в кислых и щелочных грунтах. Стандартные пустотелые плиты не пригодны для якорения т.к. изготовлены для условий "сухого" применения. Срок службы пустотелых плит может составить менее 5 лет. После разрушения плиты резервуар может всплыть.
Сборник-испаритель бутана* | Имеется полимерный | Нет | Нет | Нет | Имеется стальной
Утепление газопровода на опусках и подъемах | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
*Внимание! Сборник-испаритель необходим в связи с большой конденсацией бутана на опусках и подъемах газопровода, на цокольном вводе в сильные морозы. Стекающий по внутренним стенкам газопровода конденсировавшийся жидкий бутан попадает в сборник-испаритель, расположенный ниже глубины промерзания грунта в зоне +4°C. При положительной температуре бутан кипит и в газообразном состоянии вновь поступает в газопровод. При отсутствии сборника-испарителя газопровод может перекрыться жидким бутаном, что остановит подачу газа. В случае попадания жидкой фазы в котел, возможно прогорание горелок и возгорание котла.
Цокольный ввод* | Цельносварной | На резьбовых соединениях | На резьбовых соединениях | На резьбовых соединениях | На резьбовых соединениях
Кран цокольного ввод | Стальной Broen -40°C/+ 40°C | Цветной металл 0°С/+40°C | Цветной металл 0°С/+40°C | Цветной металл 0°С/+40°C | Цветной металл 0°С/+40°C
*Цельносварная конструкция имеет пожизненную гарантию. Цокольный ввод с резьбовыми соединениями, а также выполненный из разнородных металлов имеет срок безаварийной службы не более 5 лет, а затем требует ремонта.
Сильфонный компенсатор цокольного ввода и компенсация подвижек грунтов* | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
* При сезонном вспучивании грунтов и осадке строения а также при осадке грунта траншеи газопровода, на цокольном вводе и соединении редуктора с газопроводом могут возникнуть напряжения, приводящие к разрушению конструкции. Для придания конструкции степени свободы и снятия напряжений применяются специальные компенсаторы из нержавеющей стали.
Электрохимическая коррозионная защита корпуса | Активная защита не требуется. Всегда применяется пассивная протекторная защита: магниевый анод 5 кг. по ТУ 1714-464-05785388-2000 с химическим активатором 12 кг. | По ГОСТ требуется активная электрохимзащита, однако применяется только пассивная защита с магниевым анодом 2 кг. Kadatec с химическим активатором 5 кг. или без защиты | Активная защита не требуется. Применяется пассивная протекторная защита: магниевый анод 2 кг. Kadatec с химическим активатором 5 кг. или без защиты. | Активная защита не требуется. Применяется штатная пассивная протекторная защита: магниевый анод 2 кг. с химическим активатором 5 кг. | По ГОСТ требуется активная электрохимзащита, однако применяется только пассивная защита с магниевым анодом 2 кг. с химическим активатором 5 кг. или без защиты
Срок службы электрохимзащиты | не менее 10 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 2-3 года
Гарантия на оборудование и монтаж | Пожизненная | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год
Годовое обслуживание | Бесплатно | 12 тыс. рублей | 20 тыс. рублей | 4 тыс. рублей | 20 тыс. рублей
Выводы: Компания АвтономГаз с резервуарами CHEMET применяет крепеж со всеми элементами из нержавеющей стали, устанавливает сборник-испаритель конденсирующегося бутана, применяет цельносварные конструкции и компенсаторы подвижки грунтов, применяет более мощную катодную защиту. Все указанные мероприятия обеспечивают абсолютную надежность системы.
Удельная стоимость за м3 объема резервуар с выс. горловиной и фланцевым люком с учетом обслуживания, тыс. руб | 72 | 67 | 69 | нет | 70
Удельная стоимость за м3 объема резервуар без люка с учетом обслуживания, тыс. руб | 57.7 |  | 58.3 | 101
Распространенные замечания монтажных организаций | Достаточно визуальной проверки покрытия (возникновение микротрещин покрытия исключено) | Необходимы тщательная проверка дефектоскопом и ремонт покрытия (возможны микротрещины покрытия) | Необходимы тщательная проверка дефектоскопом и ремонт покрытия (возможны микротрещины покрытия) | Достаточно визуальной проверки покрытия при исполнении в пластиковом кожухе. | Необходимы тщательная проверка дефектоскопом и ремонт покрытия непосредственно перед засыпкой резервуара (возможны отслоения покрытия даже от небольших механических воздействий)
Нарекания потребителей на качество резервуаров при массовой эксплуатации в России | Нет | Требуется периодическая подтяжка арматуры, в связи с чем возникают утечки и потери газа, низкий срок службы негерметичного манометра, часто западает уровнемер. | Нет | Нет | Требуется периодическая подтяжка арматуры, в связи с чем возникают утечки и потери газа, низкий срок службы негерметичного манометра, часто западает уровнемер.
Нарекания потребителей на конструкцию резервуаров при массовой эксплуатации в России | Нет | Нет | Частые остановки системы из-за заливания редуктора грунтовыми или талыми водами или замерзания замокшего редуктора. | Для подогрева системы требуется большое количество электричества. | Нет
Нарекания потребителей на качество монтажа и комфортность использования системы. | Нет | Требуется периодическая откачка из газопровода бутана и перезапуск системы в сильные морозы. Из-за жесткого крепления редуктора происходит излом в месте крепления к газопроводу что приводит к значительным потерям газа. | Требуется периодическая откачка из газопровода бутана и перезапуск системы в сильные морозы. Из-за жесткого крепления редуктора происходит излом в месте крепления к газопроводу что приводит к значительным потерям газа. | Требуется периодическая откачка из газопровода бутана и перезапуск системы в сильные морозы. | Если в системе имеется конденсатосборник, то нареканий нет.
Нарекания потребителей на безопасность заправки системы. | Нет | При заправке устаревшими газовозами не оборудованными насосами происходит стравливание газа, что приводит к потерям газа 100-200 литров а также созданию взрывоопасной смеси при заправке | При заправке устаревшими газовозами не оборудованными насосами происходит стравливание газа, что приводит к потерям газа 100-200 литров а также созданию взрывоопасной смеси при заправке | При утечке газа в случае неполного закрытия клапана газ не впитывается в землю и создается взрывоопасная смесь в пластиковом кожухе. | Нет
Выводы: Качество и конструкция резервуаров CHEMET, изготовленных специально по заказу АвтономГаз, качество монтажа системы и полное соответствие монтажа принятым в РФ нормам позволяет при удельной цене на 0%-7% выше чем у некоторых других компаний получить абсолютно надежную систему автономного газоснабжения с высоким сроком эксплуатации, не требующую вмешательств и обслуживания между заправками системы.
Note on B14: Минимальная толщина стенки - определяющий фактор. Минимальная толщина стенки определяется в обязательном порядке при контроле качества и при освидетельствованиях и не должна быть меньше допустимого значения, заложенного при расчете на прочность. Зависит от толщины применяемой стали и технологических погрешностей (допусков) при совмещении стальных деталей из которых изготовлен резервуар. Чем выше уровень производства, тем точнее совмещение свариваемых деталей.
Note on B19: Растягивающие давление на металл при котором происходит разрыв. Основной фактор, характеризующий сталь. Чем прочнее сталь, тем большее усилие необходимо приложить для разрыва.
Note on B21: Растягивающие давление на сварной шов при котором происходит разрыв. Основной фактор, характеризующий технологию сварки. Чем прочнее шов, тем большее усилие необходимо приложить для разрыва.
Note on B23: *Давление на сталь при котором начинается деформация. Чем давление выше, тем сталь более устойчива к деформациям.
Note on B25: Удельная энергия удара при которой происходит деформация стали резервуара, чем она выше, тем сталь более стойка к ударам
Note on B27: Кристаллическая структура - определяющий фактор качества стали. Чем крупнее кристаллы, тем более хрупкая сталь и тем больше она подвержена межкристаллической коррозии. Чем равномернее кристаллическая структура, тем меньше возникают межкристаллические напряжения, а следовательно сталь более устойчива к циклическим нагрузкам. Мелкое равномерное кристаллическое зерно придает устойчивость к образованию трещин и к образованию межкристаллической коррозии. Нормализация - технологический процесс по приданию стальному изделию равномерной мелкой кристаллической структуры.
Note on B30: Полимерное покрытие - основной защитный элемент резервуара. Резервуар покрывается слоем пластика, который защищает металл от коррозии. Полиуретановое покрытие более прочное, эластичное, устойчивое к химическим воздействиям, однако более дорогое. Битумное покрытие наиболее дешевое, однако наименее надежное.
Note on B35: Удельная энергия удара, при котором происходит разрушение покрытия резервуара (выбоины, сколы, трещины). Чем выше энергия удара, тем качественнее покрытие.
Note on B38: Теоретическое время износа характеризует качество конструкции. Время износа может меняться в зависимости от условий эксплуатации: качества электрохимической защиты, агрессивности грунтов, качества сжиженного газа (наличия сернистых и других добавок).
Note on B45: Глубина установки определяется промерзанием грунта. Подземный бытовой резервуар должен обеспечивать надежное испарение стандартной пропан-бутановой смеси от тепла земли без подвода энергии от внешних источников. В грунтах с сезонным промерзанием резервуар согласно СНИП 42-01-2002 устанавливается на глубину не менее 0,6 м. до верхней образующей, в грунтах без сезонного промерзания грунта на глубину не менее 0,2 м. Грунтовые и вешние воды не должны заливать редуктор, при этом герметизация арматурного кожуха запрещена.
Note on B61: К производству оборудования, аварии на котором могут привести к экологической катастрофе или нанести значительный вред экологии межгосударственным техническим надзором Евросоюза допускаются только предприятия, обладающие технологиями и средствами контроля качества, которые гарантированно обеспечивают полную безопасность продукции. CHEMET - единственное в Евросоюзе предприятие, допущенное к изготовлению сосудов для агрессивных веществ под сверхвысоким давлением.
Note on B70: Сила всплытия резервуаров более 4 тонн. Плита основания применяется для якорения резервуара с целью предотвращения его всплытия из грунта. Для надежного якорения решающим фактором является ширина плиты, которая должна выступать за боковые границы резервуара не менее чем на 20 см с каждой стороны. Щелоче-кислотостойкий бетон не разрушается в любых грунтах и надежно держит резервуар. Специальные массивные плиты могут применяться в "мокрых" условиях в кислых и щелочных грунтах. Стандартные пустотелые плиты не пригодны для якорения т.к. изготовлены для условий "сухого" применения. Срок службы пустотелых плит может составить менее 5 лет. После разрушения плиты резервуар может всплыть.
Note on B72: Внимание! Сборник-испаритель необходим в связи с большой конденсацией бутана на опусках и подъемах газопровода, на цокольном вводе в сильные морозы. Стекающий по внутренним стенкам газопровода конденсировавшийся жидкий бутан попадает в сборник-испаритель, расположенный ниже глубины промерзания грунта в зоне +4°C. При положительной температуре бутан кипит и в газообразном состоянии вновь поступает в газопровод. При отсутствии сборника-испарителя газопровод может перекрыться жидким бутаном, что остановит подачу газа. В случае попадания жидкой фазы в котел, возможно прогорание горелок и возгорание котла.
Note on B75: Цельносварная конструкция имеет пожизненную гарантию. Цокольный ввод с резьбовыми соединениями, а также выполненный из разнородных металлов имеет срок безаварийной службы не более 5 лет, а затем требует ремонта.
Note on B78: При сезонном вспучивании грунтов и осадке строения а также при осадке грунта траншеи газопровода, на цокольном вводе и соединении редуктора с газопроводом могут возникнуть напряжения, приводящие к разрушению конструкции. Для придания конструкции степени свободы и снятия напряжений применяются специальные компенсаторы из нержавеющей стали.
Note on E6: в Германии нет производителей резервуаров, газгольдеры под торговыми марками немецких фирм производятся в Чехии или России. В Германию поставляются резервуары, произведенные в Польше (60%), Чехии (25%), Италии (10%), других странах (5%). Российские резервуары в Германию не поставляются. Итальянские резервуары в связи с плохим соотношением цена-качество, а также с ограниченными возможностями их применения в России в настоящем обзоре не рассматриваются.